**Общество с ограниченной ответственностью**

**«Теплый Дом»**

454092, г. Челябинск, ул. 3 Интернационала 94 «а»

Тел. 214 70 95

**Предложения для согласования с собственниками жилых помещений плана работ по текущему ремонту на 2021 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Улица | № дома | Ремонт фасада, стен | | Ремонт крыши | Ремонт магистралей отопления | Ремонт магистралей ХВС и ГВС | Ремонт КНЗ | Ремонт системы эл.снабжения | | Ремонт водонагревателей | | Ремонт системы вентиляции | Сроки выполнения | ИТОГО (тыс. руб.) |
| подъезд | фасад | Ремонт | Замена |
| Управляющая Компания | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | пр. Ленина | 34 |  |  |  |  | Замена стояков ХГВС Ø 25 (подъезд 2, 5) – 120,0 м/п |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Российская | 159 |  |  | Ремонт кровли - 800,0 м² |  |  | Замена ливневой КНЗ – 200,0 м/п | |  |  |  |  |  |  |

Директор ООО «Теплый дом» Селиванов А.В.